## SYN_HEBT_電源系統異常
*0 当該デバイスに対応するエラーメッセージ無し：１、エラーメッセージあり
デバイス
エラーメッセージ | 日本語名称 | SYN_BM | SYN_QF | SYN_QD | SYN_SXF | SYN_SXD | SYN_SXFr | SYN_SXDr | ST | BMPE | BMPI | SEP | QFD | ESI | ESD | PHM
FLT_AOC | 交流過電流 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FLT_OC | 過電流 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FLT_OV | 過電圧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FLT_OT | 過熱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
FLT_SEMI | トランジスタ異常 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
FLT_PMOD | チョッパ異常 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_FUSE | ヒューズ断 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
FLT_FAN | 電源FAN異常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FLT_UFL | 水断 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_WLEAK | 漏水 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_DOPEN | ドアオープン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
FLT_HVOVN | HV恒温槽異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
FLT_HOOK | アース棒未収納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
FLT_POWER | 停電 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
FLT_DCSTG | 直流電圧異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LALM_OVEN | 恒温槽異常 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
LALM_DEF | 設定偏差異常 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
LALM_PTNMEM | パターンメモリ異常 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_VCAL | 電圧計算回路重異常 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LALM_VCAL | 電圧計算回路軽異常 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_PRTC | 外部インターロック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FLT_MOT_01 | 電磁石過熱１ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
FLT_MOT_02 | 電磁石過熱２ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
FLT_MOT_03 | 電磁石過熱３ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_MOT_04 | 電磁石過熱４ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_MOT_05 | 電磁石過熱５ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_MOT_06 | 電磁石過熱６ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_MUFL_01 | 電磁石断水01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
FLT_MUFL_02 | 電磁石断水02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_MUFL_03 | 電磁石断水03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_MUFL_04 | 電磁石断水04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_MUFL_05 | 電磁石断水05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_MUFL_06 | 電磁石断水06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_FENCE | 安全柵開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
FLT_MOC | 電極過電流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FLT_MOV | 電磁石過電圧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_OLEAK | オイル漏れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FLT_OILOT | オイル槽過熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FLT_VAC | 真空異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
FLT_ESHTDWN | 緊急遮断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
FLT_PSPLC | PLC異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FLT_NTWK | ネットワーク通信異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_VCB | VCB異常 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_MOT | 電磁石過熱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_MSFL | 電磁石断水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_TRN | トランス温度高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_OVRLD | 出力過負荷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_FLOT | 冷却水温度高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_CPOT | 盤内温度高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_DCCT | DCCT異常 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_DISCG | 放電装置異常 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_CG | 初期充電回路故障 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_DCOV | 入力直流電流過電流 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_DCUV | 入力直流不足電圧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_GROUND | 地絡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLR_EMR | 非常停止 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLT_ELSE | その他制御盤重故障 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LALM_TEMP | 温度制御ユニット故障 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LALM_ERRC | 電流偏差異常 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 入射器エラーメッセージ
発生デバイス | エラーメッセージ
INJ-ECR-BIASP | ﾊﾞｲｱｽﾃﾞｨｽｸ電源 安定度異常
INJ-ECR-EXTP | 引出電極電源 INJ_LBT_FCN01：ﾌｧﾗﾃﾞｰｶｯﾌﾟ1冷却水流量異常
INJ-ECR-EXTP | 引出電極電源 水平ｽﾘｯﾄ冷却水流量異常
INJ-ECR-EXTP | 引出電極電源 垂直ｽﾘｯﾄ冷却水流量異常
INJ-ECR-EXTP | 引出電極電源 分析電磁石真空箱冷却水流量異常
INJ-ECR-EXTP | 引出電極電源 INJ_LBT_FCN01：ﾌｧﾗﾃﾞｰｶｯﾌﾟ1冷却水流量異常
INJ-ECR-EXTP | 引出電極電源 安定度異常
INJ-ECR-EXTP | 引出電極電源 ｲｵﾝ源運転ｲﾝﾀｰﾛｯｸ異常
INJ-ECR-EXTP | 引出電極電源 INJ_LBT_GV01：ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ閉異常
INJ-ECR-LNSP | ｱｲﾝﾂｪﾙﾚﾝｽﾞ電源 安定度異常
INJ-ECR-MWP | ﾏｲｸﾛ波源制御装置 安定度異常
INJ-ECR-VPU01 | 真空排気系 ｲｵﾝ源 軽度真空度異常
INJ-ECR-VPU02 | 真空排気系 ｱｲﾝﾂｪﾙﾚﾝｽﾞ 軽度真空度異常
INJ-IHL-GV01 | ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ1 IHL真空排気系異常
INJ-IHL-HCGP | IHLﾗｲﾅｯｸ HPA ｺﾝﾄﾛｰﾙｸﾞﾘｯﾄﾞ電源 起動異常
INJ-IHL-HCGP | IHLﾗｲﾅｯｸ HPA ｺﾝﾄﾛｰﾙｸﾞﾘｯﾄﾞ電源 出力過電流
INJ-IHL-HPLTP | IHLﾗｲﾅｯｸ HPA ﾌﾟﾚｰﾄ電源 ｺﾝﾄﾛｰﾙｸﾞﾘｯﾄﾞ電源OFF異常
INJ-IHL-HSGP | IHLﾗｲﾅｯｸ HPA ｽｸﾘｰﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ電源 起動異常
INJ-IHL-HSGP | IHLﾗｲﾅｯｸ HPA ｽｸﾘｰﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ電源 ｸﾛｰﾊﾞ異常
INJ-IHL-PLC | IHL PLC ﾘﾓｰﾄI/Oｽﾚｰﾌﾞﾕﾆｯﾄ ﾉｰﾄﾞ06_高機能I/Oﾕﾆｯﾄ異常
INJ-IHL-PLC | IHL PLC ﾘﾓｰﾄI/Oｽﾚｰﾌﾞﾕﾆｯﾄ ﾉｰﾄﾞ06_I/Oﾕﾆｯﾄ#3異常
INJ-IHL-RFLL | IHLﾗｲﾅｯｸ ﾛｰﾚﾍﾞﾙRF IHL真空排気系異常
INJ-IHL-RFLL | IHLﾗｲﾅｯｸ ﾛｰﾚﾍﾞﾙRF 電圧安定度異常
INJ-IHL-RFLL | IHLﾗｲﾅｯｸ ﾛｰﾚﾍﾞﾙRF ｼｰｹﾝｽ起動異常
INJ-IHL-RFLL | IHLﾗｲﾅｯｸ ﾛｰﾚﾍﾞﾙRF HPAｽｸﾘｰﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ電源OFF異常
INJ-IHL-RFLL | IHLﾗｲﾅｯｸ ﾛｰﾚﾍﾞﾙRF RF運転ｲﾝﾀｰﾛｯｸ異常
INJ-IHL-SSPA | IHLﾗｲﾅｯｸ SSPAﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｱﾝﾌﾟ RF IHL真空排気系異常
INJ-IHL-SSPA | IHLﾗｲﾅｯｸ SSPAﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｱﾝﾌﾟ RF HPAｽｸﾘｰﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ電源OFF異常
INJ-IHL-SSPA | IHLﾗｲﾅｯｸ SSPAﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｱﾝﾌﾟ RF 運転ｲﾝﾀｰﾛｯｸ異常
INJ-IHL-VPU01 | 真空排気系 軽度真空度異常
INJ-IHL-VPU01 | 真空排気系 IHL1 TMP異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
INJ-IHL-VPU01 | 真空排気系 IHL1 VV02異常詳細 INJ_IHL_PIVN真空度 低下
INJ-IHL-VPU01 | 真空排気系 IHL1 VV02異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
INJ-IHL-VPU02 | 真空排気系 IHL2 TMP異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
INJ-IHL-VPU02 | 真空排気系 IHL2 VV02異常詳細 INJ_IHL_PIVN真空度 低下
INJ-IHL-VPU02 | 真空排気系 IHL2 VV02異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
INJ-IHL-VPU03 | 真空排気系 IHL3 TMP異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
INJ-IHL-VPU03 | 真空排気系 IHL3 VV02異常詳細 INJ_IHL_PIVN真空度 低下
INJ-IHL-VPU03 | 真空排気系 IHL3 VV02異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
INJ-IHL-VPU04 | 真空排気系 IHL4 TMP異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
INJ-IHL-VPU04 | 真空排気系 IHL4 VV02異常詳細 INJ_IHL_PIVN真空度 低下
INJ-IHL-VPU04 | 真空排気系 IHL4 VV02異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
INJ-LBT-FCN01 | ﾌｧﾗﾃﾞｰｶｯﾌﾟ1 INJ-LBT-FCN02：ﾌｧﾗﾃﾞｰｶｯﾌﾟ2冷却水流量異常
INJ-LBT-FCN01 | ﾌｧﾗﾃﾞｰｶｯﾌﾟ1 ﾋﾞｰﾑﾁｮｯﾊﾟ冷却水流量異常
INJ-LBT-FCN01 | ﾌｧﾗﾃﾞｰｶｯﾌﾟ1 挿入動作異常
INJ-LBT-FCN02 | ﾌｧﾗﾃﾞｰｶｯﾌﾟ2 INJ_MBT_FCN：ﾌｧﾗﾃﾞｰｶｯﾌﾟ冷却水流量異常
INJ-LBT-FCN02 | ﾌｧﾗﾃﾞｰｶｯﾌﾟ2 挿入動作異常
INJ-LBT-FCN02 | ﾌｧﾗﾃﾞｰｶｯﾌﾟ2 INJ-IHL-GV01：ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ閉異常
INJ-LBT-VPU | 真空排気系 LEBT 軽度真空度異常
INJ-MBT-EMTH | 水平ｴﾐｯﾀﾝｽﾜｲﾔ 挿入動作異常
INJ-MBT-EMTH | 水平ｴﾐｯﾀﾝｽﾜｲﾔ 引出動作異常
INJ-MBT-EMTV | 垂直ｴﾐｯﾀﾝｽﾜｲﾔ 挿入動作異常
INJ-MBT-EMTV | 垂直ｴﾐｯﾀﾝｽﾜｲﾔ 引出動作異常
INJ-MBT-FCN | ﾌｧﾗﾃﾞｰｶｯﾌﾟ INJ_MBT_EMSLH水平ｴﾐｯﾀﾝｽｽﾘｯﾄ冷却水流量異常
INJ-MBT-FCN | ﾌｧﾗﾃﾞｰｶｯﾌﾟ INJ_MBT_EMSLV垂直ｴﾐｯﾀﾝｽｽﾘｯﾄ冷却水流量異常
INJ-RFQ-RFLL | RFQﾗｲﾅｯｸ ﾛｰﾚﾍﾞﾙRF 電圧安定度異常
INJ-RFQ-RFLL | RFQﾗｲﾅｯｸ ﾛｰﾚﾍﾞﾙRF 位相安定度異常
INJ-RFQ-RFLL | RFQﾗｲﾅｯｸ ﾛｰﾚﾍﾞﾙRF ｼｰｹﾝｽ起動異常
INJ-RFQ-RFLL | RFQﾗｲﾅｯｸ ﾛｰﾚﾍﾞﾙRF RF運転ｲﾝﾀｰﾛｯｸ異常
INJ-RFQ-SSPA | RFQﾗｲﾅｯｸ SSPAﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｱﾝﾌﾟ 異常詳細：F.A.異常
INJ-RFQ-SSPA | RFQﾗｲﾅｯｸ SSPAﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｱﾝﾌﾟ ｼｰｹﾝｽ起動異常
INJ-RFQ-VPU01 | 真空排気系 RFQ 軽度真空度異常

## Sheet1
error_code
FLT_AOC
FLT_OC
FLT_OV
FLT_OT
FLT_SEMI
FLT_PMOD
FLT_FUSE
FLT_FAN
FLT_UFL
FLT_WLEAK
FLT_DOPEN
FLT_HVOVN
FLT_HOOK
FLT_POWER
FLT_DCSTG
LALM_OVEN
LALM_DEF
LALM_PTNMEM
FLT_VCAL
LALM_VCAL
FLT_PRTC
FLT_MOT_01
FLT_MOT_02
FLT_MOT_03
FLT_MOT_04
FLT_MOT_05
FLT_MOT_06
FLT_MUFL_01
FLT_MUFL_02
FLT_MUFL_03
FLT_MUFL_04
FLT_MUFL_05
FLT_MUFL_06
FLT_FENCE
FLT_MOC
FLT_MOV
FLT_OLEAK
FLT_OILOT
FLT_VAC
FLT_ESHTDWN
FLT_PSPLC
FLT_NTWK
FLT_VCB
FLT_MOT
FLT_MSFL
FLT_TRN
FLT_OVRLD
FLT_FLOT
FLT_CPOT
FLT_DCCT
FLT_DISCG
FLT_CG
FLT_DCOV
FLT_DCUV
FLT_GROUND
FLR_EMR
FLT_ELSE
LALM_TEMP
LALM_ERRC
バイアスディスク電源 安定度異常
引出電極電源 INJ_LBT_FCN01：ファラデーカップ1冷却水流量異常
引出電極電源 水平スリット冷却水流量異常
引出電極電源 垂直スリット冷却水流量異常
引出電極電源 分析電磁石真空箱冷却水流量異常
引出電極電源 INJ_LBT_FCN01：ファラデーカップ1冷却水流量異常
引出電極電源 安定度異常
引出電極電源 イオン源運転インターロック異常
引出電極電源 INJ_LBT_GV01：ゲートバルブ閉異常
アインツェルレンズ電源 安定度異常
マイクロ波源制御装置 安定度異常
真空排気系 イオン源 軽度真空度異常
真空排気系 アインツェルレンズ 軽度真空度異常
ゲートバルブ1 IHL真空排気系異常
IHLライナック HPA コントロールグリッド電源 起動異常
IHLライナック HPA コントロールグリッド電源 出力過電流
IHLライナック HPA プレート電源 コントロールグリッド電源OFF異常
IHLライナック HPA スクリーングリッド電源 起動異常
IHLライナック HPA スクリーングリッド電源 クローバ異常
IHL PLC リモートI/Oスレーブユニット ノード06_高機能I/Oユニット異常
IHL PLC リモートI/Oスレーブユニット ノード06_I/Oユニット#3異常
IHLライナック ローレベルRF IHL真空排気系異常
IHLライナック ローレベルRF 電圧安定度異常
IHLライナック ローレベルRF シーケンス起動異常
IHLライナック ローレベルRF HPAスクリーングリッド電源OFF異常
IHLライナック ローレベルRF RF運転インターロック異常
IHLライナック SSPAトランジスタアンプ RF IHL真空排気系異常
IHLライナック SSPAトランジスタアンプ RF HPAスクリーングリッド電源OFF異常
IHLライナック SSPAトランジスタアンプ RF 運転インターロック異常
真空排気系 軽度真空度異常
真空排気系 IHL1 TMP異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL1 VV02異常詳細 INJ_IHL_PIVN真空度 低下
真空排気系 IHL1 VV02異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL2 TMP異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL2 VV02異常詳細 INJ_IHL_PIVN真空度 低下
真空排気系 IHL2 VV02異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL3 TMP異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL3 VV02異常詳細 INJ_IHL_PIVN真空度 低下
真空排気系 IHL3 VV02異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL4 TMP異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL4 VV02異常詳細 INJ_IHL_PIVN真空度 低下
真空排気系 IHL4 VV02異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
ファラデーカップ1 INJ-LBT-FCN02：ファラデーカップ2冷却水流量異常
ファラデーカップ1 ビームチョッパ冷却水流量異常
ファラデーカップ1 挿入動作異常
ファラデーカップ2 INJ_MBT_FCN：ファラデーカップ冷却水流量異常
ファラデーカップ2 挿入動作異常
ファラデーカップ2 INJ-IHL-GV01：ゲートバルブ閉異常
真空排気系 LEBT 軽度真空度異常
水平エミッタンスワイヤ 挿入動作異常
水平エミッタンスワイヤ 引出動作異常
垂直エミッタンスワイヤ 挿入動作異常
垂直エミッタンスワイヤ 引出動作異常
ファラデーカップ INJ_MBT_EMSLH水平エミッタンススリット冷却水流量異常
ファラデーカップ INJ_MBT_EMSLV垂直エミッタンススリット冷却水流量異常
RFQライナック ローレベルRF 電圧安定度異常
RFQライナック ローレベルRF 位相安定度異常
RFQライナック ローレベルRF シーケンス起動異常
RFQライナック ローレベルRF RF運転インターロック異常
RFQライナック SSPAトランジスタアンプ 異常詳細：F.A.異常
RFQライナック SSPAトランジスタアンプ シーケンス起動異常
真空排気系 RFQ 軽度真空度異常
バイアスディスク電源 安定度異常
引出電極電源 INJ_LBT_FCN01：ファラデーカップ1冷却水流量異常
引出電極電源 水平スリット冷却水流量異常
引出電極電源 垂直スリット冷却水流量異常
引出電極電源 分析電磁石真空箱冷却水流量異常
引出電極電源 INJ_LBT_FCN01：ファラデーカップ1冷却水流量異常
引出電極電源 安定度異常
引出電極電源 イオン源運転インターロック異常
引出電極電源 INJ_LBT_GV01：ゲートバルブ閉異常
アインツェルレンズ電源 安定度異常
マイクロ波源制御装置 安定度異常
真空排気系 イオン源 軽度真空度異常
真空排気系 アインツェルレンズ 軽度真空度異常
ゲートバルブ1 IHL真空排気系異常
IHLライナック HPA コントロールグリッド電源 起動異常
IHLライナック HPA コントロールグリッド電源 出力過電流
IHLライナック HPA プレート電源 コントロールグリッド電源OFF異常
IHLライナック HPA スクリーングリッド電源 起動異常
IHLライナック HPA スクリーングリッド電源 クローバ異常
IHL PLC リモートI/Oスレーブユニット ノード06_高機能I/Oユニット異常
IHL PLC リモートI/Oスレーブユニット ノード06_I/Oユニット#3異常
IHLライナック ローレベルRF IHL真空排気系異常
IHLライナック ローレベルRF 電圧安定度異常
IHLライナック ローレベルRF シーケンス起動異常
IHLライナック ローレベルRF HPAスクリーングリッド電源OFF異常
IHLライナック ローレベルRF RF運転インターロック異常
IHLライナック SSPAトランジスタアンプ RF IHL真空排気系異常
IHLライナック SSPAトランジスタアンプ RF HPAスクリーングリッド電源OFF異常
IHLライナック SSPAトランジスタアンプ RF 運転インターロック異常
真空排気系 軽度真空度異常
真空排気系 IHL1 TMP異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL1 VV02異常詳細 INJ_IHL_PIVN真空度 低下
真空排気系 IHL1 VV02異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL2 TMP異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL2 VV02異常詳細 INJ_IHL_PIVN真空度 低下
真空排気系 IHL2 VV02異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL3 TMP異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL3 VV02異常詳細 INJ_IHL_PIVN真空度 低下
真空排気系 IHL3 VV02異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL4 TMP異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
真空排気系 IHL4 VV02異常詳細 INJ_IHL_PIVN真空度 低下
真空排気系 IHL4 VV02異常詳細 INJ_IHL_TPG01真空計異常
ファラデーカップ1 INJ-LBT-FCN02：ファラデーカップ2冷却水流量異常
ファラデーカップ1 ビームチョッパ冷却水流量異常
ファラデーカップ1 挿入動作異常
ファラデーカップ2 INJ_MBT_FCN：ファラデーカップ冷却水流量異常
ファラデーカップ2 挿入動作異常
ファラデーカップ2 INJ-IHL-GV01：ゲートバルブ閉異常
真空排気系 LEBT 軽度真空度異常
水平エミッタンスワイヤ 挿入動作異常
水平エミッタンスワイヤ 引出動作異常
垂直エミッタンスワイヤ 挿入動作異常
垂直エミッタンスワイヤ 引出動作異常
ファラデーカップ INJ_MBT_EMSLH水平エミッタンススリット冷却水流量異常
ファラデーカップ INJ_MBT_EMSLV垂直エミッタンススリット冷却水流量異常
RFQライナック ローレベルRF 電圧安定度異常
RFQライナック ローレベルRF 位相安定度異常
RFQライナック ローレベルRF シーケンス起動異常
RFQライナック ローレベルRF RF運転インターロック異常
RFQライナック SSPAトランジスタアンプ 異常詳細：F.A.異常
RFQライナック SSPAトランジスタアンプ シーケンス起動異常
真空排気系 RFQ 軽度真空度異常